# 附件3

山东省多用户绿电直连项目

用电调节和有序供应预案编制大纲

一、项目概况

（一）企业概况

简述项目主责单位、电源及负荷企业基本信息、发展现状、财务状况、企业信用和总体能力，有关政府部门支持性文件和项目融资等情况，并简述园区企业及负荷情况。

（二）项目基本情况

说明项目位置、项目类型（并网型或离网型）、建设内容、建设时序和规模（包含负荷、电源、储能、直连线路、接网工程等）等基本信息。明确项目主责单位的构成、投资规模、建设模式（自投、合资、合同能源管理等）、各方权利责任等。

（三）应急基础情况

简述项目在应急管理方面的基础条件，应急系统设置情况、应急组织架构的设置情况、相关岗位人员的配备与职责分工，以及各类应急物资储备现状。

二、应急场景识别分级

从电源侧、负荷侧、储能侧、线路侧等多个维度梳理各类应急场景，明确各场景的触发条件、影响范围及风险等级。按照事故影响范围、停电时长、经济损失及安全风险程度，将应急响应划分等级，明确各等级的量化分级标准、响应启动权限及信息上报时限。

三、内部用电调节方案

（一）源荷储协同调节总体原则

明确内部源荷储自平衡的调节思路，以保障安全、负荷分级、责任分摊的总体原则，说明调节目标、调控范围和次序。

（二）内部智能微电网建设方案

阐述内部智能微电网建设情况与源网荷储自平衡、自调节能力实现路径，明确多用户小时级绿电溯源技术方案。结合电力市场建设情况，具备“报量报价”参与电力现货市场的能力。

（三）核心调节方案及措施

针对不同应急场景下引起的新能源出力不足、公共电网中断、消纳困难时段禁止反送电等场景，分别制定内部电力调度方案。

四、内部有序供应方案

（一）负荷分级与保供优先级

明确项目内部负荷分级依据，开展负荷分类管理（例如明确一级重要保障负荷、二级重要保障负荷、三级可调节负荷范围等），列明负荷分类管理清单，确定保供顺序。

（二）分级有序用电安排

明确不同级别负荷有序用电规则，明确限电序位、削减比例、执行步骤、操作节点，确保公平、可执行、可监管。

明确出现影响公共电网安全的突发紧急情况时，项目整体和内部电源接受电力调度机构统一调度，按要求参与需求响应、有序用电、紧急负荷控制，相关设备及负荷纳入山东电网紧急负荷控制序位表。

（三）供电恢复与动态调整

说明故障排除、供电能力恢复后的负荷恢复次序、启动条件与调控流程，明确项目主责单位与电网调度机构、内部电源及负荷用户间的信息互通与协同调控方式。

五、安全与经济责任

按照事故影响范围、停电时长、经济损失及安全风险程度确定的应急响应等级，明确内部相关安全和经济责任，确定相应的经济补偿标准、违约责任，并签订安全和经济责任协议。

六、保障措施

明确组织与人员保障、物资装备与技术保障、资金与演练机制保障等措施。

七、附件材料

1.用户分级及负荷分类管理清单（包含但不限于：负荷类型、用电负荷、用电量等关键信息）

2.应急处置流程图

3.安全和经济责任协议（提供签字盖章原件）