附件1
新能源场站配建储能项目申报书
（编制大纲）
一、项目概述
包括项目背景及建设必要性、原有新能源场站/配建储能情况、项目基本概况、项目投资方概况，项目可行性综合结论。
二、项目建设条件
包括电网接入条件、接入新能源场站距离、土地情况、交通运输、水文气象及工程地质条件，其他配套条件。
三、技术方案
包括接入系统方案、总平面布置方案、储能系统方案、电气及控制系统方案、土建方案、给排水方案、消防方案、环境保护和水土保持方案等。
四、安全方案
包括设计安全管控措施、设备安全保障措施、施工及调试安全措施、运营安全管理及应急保障等。
五、效益分析
包括项目的投资估算、财务效益分析、综合效益分析（经济、社会、生态）、主要风险及应对措施等。
六、进度安排
包括前期手续办理、工程设计、设备采购及施工、系统调试、并网验收投产等阶段，明确关键时间节点，整体建设工期计划。
七、支持性文件
主要包括以下材料：备案材料、原新能源场站并网验收等合规性手续文件、项目土地合规支撑材料（不涉及生态红线、不涉及基本农田等证明文件）及投资方认为有必要的其他支撑材料。
八、其他（如有）
投资方补充的其他材料。
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填报单位（公章）：                                                                  填表时间：   年  月  日
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填表说明：
1.项目类型。填写陆上光伏、海上光伏、陆上风电、海上风电。
2项目名称。填写新能源项目名称。
3.项目简介。填写新能源项目基本情况（含原配建储能情况），计划新配储能容量、技术路线、储能单元及其他建设内容。
4.发电功率。填写新能源项目发电功率，单位为万千瓦。
5.计划投资金额。填写新建、增配新型储能投资金额。
6.技术路线。填写锂离子电池、钠离子电池、固态/半固态电池等。新建储能容量，单位为万千瓦时。
7.备案情况。填写备案机关和备案号。
8.土地情况。填写规划选址意见、自然资源部门出具的用地说明或其他相关支撑性材料。
9.接入情况。填写接入方式、电压等级以及接入距离等。
10.配储建成后总功率、时长。填写新建、增配储能建成后，场站配建储能（含既有配储）的总功率（单位万千瓦）和时长（单位小时）。
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