附件1
山东省绿电直连项目实施方案编制大纲
一、项目概况
（一）基本情况
说明项目位置、项目类型（并网型或离网型）、建设内容和规模（包含负荷、电源、储能、直连线路、运营平台、变电设施及接网工程等）。明确电源种类及负荷类型（存量/增量）。多用户绿电直连项目明确项目主责单位、项目投资主体构成、投资规模、投建模式（自投、合资、合同能源管理等）、各方权利责任等。
（二）企业概况
简述负荷、电源企业基本信息、发展现状、财务状况、企业信用和总体能力，有关政府批复和金融机构支持等情况。
算力设施需提供行业主管部门出具的支撑性材料；绿色电力消费需求的重点用能和碳排放企业需提供相关用能、碳排放证明材料，或市级发展改革部门出具的支撑性材料；出口外向型企业需提供进出口经营权证明、审计报告海外营收及占比、海外客户合约、降碳刚性需求等相关证明材料。
（三）建设必要性分析
从企业绿色用能需求、就近消纳能力、资源条件、电网接入条件等方面论证项目实施的现实基础与政策支撑。
（四）建设时序
统筹考虑电源建设进度、负荷形成规模及电网接入完成节点，明确项目的建成投运时间，包括电源、负荷、储能及直连线路等建设进度计划。
填写绿电直连项目申报表（附件1-1）。
二、项目总体方案设计
（一）整体方案设计
统筹编制电源、负荷、储能、直连线路及接入系统的整体化建设方案，明确系统风险评估、电能质量管理和安全措施，做到同步设计、统一建设、同步投产。
（二）源荷匹配及调节能力分析
分析电源与负荷的匹配性，形成发用电典型曲线。项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量的比例不低于60%，占总用电量的比例不低于30%，2030年前不低于35%；上网电量占总可用发电量的比例上限不超过20%（海上风电直连海洋油气平台、制氢氨醇、算力设施等项目上网电量比例可放宽至40%），明确并网型绿电直连项目年度上网电量上限额度。具备合理的调节能力与储能配置，明确峰谷调节水平及备用机制。
明确项目全部电力需求及新能源生产、消费结构数据指标，自发自用、上网电量规模及比例、新能源利用率目标、灵活性调节范围、最大的负荷峰谷差率等。
三、主要设计内容
（一）负荷建设方案
明确新增或存量负荷情况，以及投资规模、负荷规模、年用电量、用能时序与负荷强度等。
说明负荷形成基础及有关投资协议、能源管理制度落实情况。多用户绿电直连项目需提供项目主责单位与电源、负荷等内部主体就产权划分、运行维护、平衡责任、内部费用标准和结算、违约责任等事项的协议材料。
（二）电源建设方案
明确电源属性（存量/增量）、电源类别、项目是否纳入省级开发建设方案、是否通过市场化等方式完成电源项目企业优选、建成投产时序等。
说明项目选址、接入条件、审批手续办理情况等。
（三）直连线路建设方案
明确直连线路建设主体，说明线路路径、电压等级、产权划分及安全距离。直连线路应尽量减少线路交叉跨越，确需跨越的，完成交叉跨越安全风险评估，制定相应安全技术措施。
说明涉及的用地、通道、安全性及与公共电网的交界等问题。

明确若项目终止实施资格，直连线路（全部或部分）可回收利用的，经与电网企业协商后依法依规开展收购工作，若无法回购，需自行拆除。

（四）接入系统建设方案
说明项目并网方案、并网容量、计量方式（包括内部发电、厂用电、自发自用电等）、公共电网交换功率、电网接口技术方案以及责任界面（含并网容量之外的供电责任）划分情况。
明确出现影响公共电网安全的突发紧急情况时，项目整体和内部电源接受电力调度机构统一调度，按要求参与需求响应、有序用电、紧急负荷控制，相关设备及负荷纳入山东电网紧急负荷控制序位表。明确项目与公共电网的交换功率不超过接网容量，以及在公共电网新能源弃电时段不向公共电网反送电的具体措施，项目应安装防逆流装置并保障处于投入状态。
明确项目整体及内部电源按照接入电压等级和容量规模接受相应调度机构统一管理，运行情况纳入我省“两个细则”考核。项目内部各设施涉网性能应满足相关标准，存在重大隐患的依法依规停运整改。
多用户绿电直连项目需提供应急场景下项目内部用电调节和有序供应的预案（附件3），明确相关安全和经济责任。
（五）储能设施建设方案
根据项目情况，配置合理比例的储能系统，增强系统柔性调节能力，满足峰谷差、电能质量管理等要求。储能应自行建设，不得作为独立主体参与电力市场交易。
说明储能站址、技术路线、设备配置、运行方案及安全措施等情况。
（六）智慧平台建设方案
根据项目情况编制平台功能架构，包括实时监测、智能调度、安全预警、数据管理、用户交互等，说明数据采集的颗粒度以及平台接口的开放度等。明确电源、负荷、储能电量分类计量及小时级电力监测功能。
四、电力系统安全评估
开展电力系统安全稳定分析，评估项目内部各设施涉网性能是否满足相关标准。依据《电网运行准则》等标准，评估项目对区域电网稳定性、电压支撑、电能质量的影响，明确应对措施。如项目接入电压等级为220千伏的，需提供电力系统安全风险专项评估报告（附件2）。
五、投资估算及财务测算
做好建设成本和用电成本分析。明确电源、负荷、直连线路、储能系统等各部分投资构成及总投资估算，开展财务内部收益率、投资回收期等指标分析。根据国家发展改革委相关价格文件及项目年用电规模，合理测算电力销售单价及成本。
六、效益分析
（一）经济效益。分析绿电直连项目建设带来的企业产值增加、营收增加等直接经济效益，以及为地方经济发展带来的间接效益。
（二）社会效益。分析绿电直连项目在促进产业绿色转型，促进新能源就近就地消纳，带动区域建设、其他产业发展、安置就业等方面情况。
（三）生态效益。分析绿电直连项目建设对能耗降低、碳减排、环境质量改善等方面的积极作用。
七、保障措施
明确组织保障、要素保障、项目保障等措施。
八、附件材料
1.项目实施所在市级能源主管部门初审意见。
2.项目投资主体工商营业执照、信用证明等，多用户绿电直连项目需明确项目主责单位并提供相关材料。
3.负荷建设的核准（备案）文件或项目建设单位与地方政府签署的框架协议，用地、能评、环评等支撑性文件。
4.可再生能源项目应符合有关要求（附件1-2），并填写可再生能源项目信息表（附件1-3）。
5.项目电源和负荷不是同一投资主体的，提供绿色电力中长期购售电协议或合同能源管理协议（包括但不限于供用电模式及价格、供用电期限与电量、电能质量等），以及电力设施建设、产权划分、运行维护、供用电连续性等事项的协议。协议需明确电源侧、负荷侧各方供用电不连续的责任划分；按照事故影响范围、停电时长、经济损失及安全风险程度，明确内部相关安全和经济责任，确定相应的经济补偿标准、违约责任。
6.项目整体方案技术文本（包括接入方案、继电保护及二次系统配置等）。
7.市级出具的直连线路纳入全省能源电力发展规划的支持性文件。
8.安全风险评估相关报告文件。
9.多用户绿电直连项目需提供应急场景下项目内部用电调节和有序供应的预案报告文件。
10.其他有关证明材料。
附件：1-1.绿电直连项目申报表
      1-2.可再生能源项目有关要求
1-3.可再生能源项目信息表
1-4.电力系统安全风险专项评估报告编制大纲（同附

件2）
1-5.山东省多用户绿电直连项目用电调节和有序供

应预案编制大纲（同附件3）
附件1-1
绿电直连项目申报表
填报单位：（盖章）
	序号
	项目所在市
	项目名称
	项目类型（并网型/离网型）
	负荷方面
	电源方面
	源荷匹配情况
	直连距离（千米）
	备注

	
	
	
	
	类型（多用户项目按实际用户单位分行填写）
	主责单位（与前列负荷对应）
	负荷所在县（市、区）
	年用电量（亿千瓦时）
	电源数量（个）
	电源类型（如是存量电源，加括号备注：存量）
	电源规模
（万千瓦）
	项目所在县（市、区）
	项目所在乡镇
	投资主体
	自发自用电量占总可用发电量比例
（%）
	自发自用电量占总用电量比
例（%）
	
	

	
	
	
	
	增量
	存量
	
	
	
	
	
	
	
	
	电源企业名称
	类型（ 负荷电源合资/负荷独资/电源独资）
	
	
	
	

	
	
	
	
	如是，描述前期工作深度（如已完成核准备案且取得能评、环评手续，或取得建设用地手续批复）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件1-2
可再生能源项目有关要求
逐项列出负荷对应的可再生能源项目，包括装机规模、建设内容、投资主体、年发电量、直连类型、投产时间等，填写附表。
一、已列入建设计划的存量可再生能源项目。须提供纳入省级建设计划文件（分布式光伏除外），核准（备案）、环评、用地、接入等前期手续办理文件。
二、未列入建设计划的增量可再生能源项目。须符合我省可再生能源发展规划、行动计划、实施方案等，落实建设条件，避让在运、在建、拟建新能源项目和各项限制性因素。
（一）风电、集中式光伏项目应提供支持性材料，包括但不限于以下内容：
1.项目大地2000坐标系shp格式矢量坐标（光伏发电项目提供光伏方阵坐标，风电项目提供风机点位中心点坐标）。
2.市级自然资源部门（海洋部门）需针对项目选址坐标出具，包括项目用地（用海）范围、用地（用海）面积、土地分类或海域功能分类，并说明项目选址符合国土空间规划、相关用地（用海）政策和“三区三线”管控要求，不涉及国家、省相关法律法规或规划明确禁止的区域，明确原则同意该项目建设的意见文件。利用建设用地的，须提供项目用地不动产权证明和合作开发协议。
3.市级水利（水务）部门或河务部门需针对项目选址坐标出具，项目符合《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖〔2022〕216号）和河道管理等有关要求，不对水利设施和河道功能造成影响，原则同意该项目建设的意见文件。
4.市级文旅部门需针对项目选址坐标出具，项目选址不涉及文物，原则同意该项目建设的意见文件。
5.市级军事部门需针对项目选址坐标出具，项目选址不涉及军事设施，原则同意该项目建设的意见文件。
6.市级生态环境部门需针对项目选址坐标出具，项目符合有关生态环境政策，原则同意该项目建设的意见文件。
7.市级交通运输部门需针对项目选址坐标出具，项目对在运或规划的交通设施无影响，原则同意该项目建设的意见文件。
8.市级电网企业需出具该项目具备接入条件，原则同意的支持性文件。
（二）分布式光伏应落实建设条件、电网接入条件，由各市组织实施。
（三）分散式风电负荷与电源应位于同一用地红线内。
附件1-3
可再生能源项目信息表
	序号
	项目名称
	项目单位
	市
	县
	项目类型（风电/集中式光伏/分布式光伏/生物质发电）
	装机容量（万千瓦）
	项目属性（增量项目/存量项目，注明省级年度计划批次）
	年发电量（万千瓦时）
	直连类型（并网型/离网型）
	预计投产时间（年月）

	一
	增量项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	存量项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 2 -
- 1 -

