# 附件2

电力系统安全风险专项评估报告模板

前言

（一）报告编制单位情况

包括但不限于报告编制单位简介、相关资质及编制人员等。

（二）设计依据

设计相关规范规程。

一、项目概况

（一）项目概况

简要介绍项目情况，包括但不限于项目位置、项目类型（并网型或离网型）、建设内容、建设时序和规模（包含负荷、电源、储能、直连线路、接网工程等）等基本信息。

（二）直连线路建设方案

详细介绍电源侧和负荷侧间的直连线路情况，包括但不限于送出方式（如架空线路或直埋等）、送出线路长度、线路参数、路径示意图等。

二、电力系统概况

（一）山东电网概况

简要分析山东电网情况。

（二）项目属地电网概况

简要分析项目属地电网情况。

三、接入系统方案

介绍220千伏及以上电压等级并网项目的接入系统方案，并附接入系统方案示意图和负荷侧相关厂站的主接线示意图。

四、电气计算分析

（一）潮流计算分析

1.计算原则

说明计算采用的软件，根据项目的分期投产情况，确定各期的计算水平年、电网接线方式、计算方式及各类电源出力原则等。

2.潮流计算结果

描述各计算水平年的潮流计算结果，并附结果示意图。

（二）短路电流计算

1.计算原则

说明计算采用的软件、计算水平年和远景年、电网接线方式等。

2.短路计算结果

分析绿电直连项目投产后对附近相关厂站短路水平的影响，并附短路计算结果。

（三）稳定计算分析

1.计算原则

说明计算采用的软件、计算水平年、电网接线方式、计算方式等。

2.稳定计算结果

描述各计算水平年的稳定计算结果，并附结果示意图。

（四）多场站短路比计算分析

1.计算原则

说明计算采用的软件、计算水平年、电网接线方式、计算方式等。

2.短路比计算结果

描述各计算水平年的短路比计算结果。

五、无功补偿分析

对计算水平年进行无功平衡计算，确定各期无功补偿设备的型式及容量。

六、电能质量评估

明确电压偏差与电压波动、谐波、三相电压不平衡度、闪变等指标限值；描述电能质量背景测试过程及结果；详细描述电能质量仿真计算，包括但不限于计算条件、仿真模型、谐波计算（配储逆变运行）、三相电压不平衡度计算、电压偏差与电压波动计算、闪变计算。

七、直连线路交叉跨越方案

详细说明直连线路路径及线路交叉跨越情况（附图）、分析影响并提出解决措施。

八、结论及应对措施

给出评估结论，分析潜在风险，并提出应对措施。