附件1

配建储能转为独立储能相关技术要求

1.配建储能指配合新能源、火电或者用户等建设的储能电站。

2.独立储能指独立储能电站是具备独立法人资格，满足独立计量、控制等相关技术条件，可被电网直接调度的储能设施。

3.新能源电站配建储能上送调度机构调度主站的实时运行信息应完整、准确，满足调度机构实时监视要求。

4.新能源电站配建储能应具备独立的AGC控制功能，并通过省级调度机构联调测试，具备调度主站远方控制能力。

5.新能源电站应在站内新建储能专用升压变，将存量储能接入专用升压变，实现单独计量结算。

6.新能源电站应配备储能运行值班人员，满足独立储能电站值班人员持证上岗工作要求。

7.调度机构应按独立储能电站管理要求重新对其下达调度命名，并明确调度管辖关系。

8.新能源配建储能转独立储能前，应重新与电网企业签订并网调度协议、购售电合同、供用电合同。

9.新能源配建储能转独立储能前，应完成并网检测并向调度机构提供合格的检测报告。

10.新能源配建储能应完成所有并网调试项目转入正式运行后，方可申请转为独立储能。

11.新能源电站具备以上条件后，应向调度机构提交配建转独立储能验收申请，调度机构与能源主管部门联合组织开展验收，验收通过后项目业主应在电网企业营销部门完成建档立户，立户后可在电力交易机构办理相关手续。