- 附件4

电厂、企业建设分布式电源计量采集装置安装情况统计调查表

| 地区 | 类别 | 企业信用代码 | 电厂名称 | 发电类型 | 电厂性质 | 装机容量（万千瓦） | 机组/关口/汇流线数量 | 机组/关口/汇流线名称 | 发电机出口（或汇流线）装表情况 | 计量点编号 | CT变比 | PT变比 | 电能表资产编号 | 未装表原因 | 整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX市 | 电厂 | XX | XX电厂 | 燃煤 | 自备 | 2.4 | 2 | #1机组 | 已装表 |  | 2000/5 | 10/0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | #2机组 | 已装表 |  | 2000/5 | 10/0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | #1厂用变 | 已装表 |  | 2000/5 | 10/0.1 |  |  |  |
| XX市 | 电厂 | XX | XX风电场 | 风电 | 公用 | 5.0 | 3 | #1汇流线 | 已装表 |  | 2000/5 | 10/0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | #2汇流线 | 未装表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | #1站用变 | 已装表 |  | 2000/5 | 10/0.1 |  |  |  |
| XX市 | 企业建设分布式电源 | XX | XX光伏电站 | 光伏 | 公用 | 0.6 | 3 | #1汇流线 | 已装表 |  | 2000/5 | 10/0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | #2汇流线 | 未装表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | #3汇流线 | 未装表 |  |  |  |  |  |  |

注：1.发电类型：应涵盖燃煤发电（含煤矸石发电）、燃油发电、天燃气发电、煤层气发电、沼气发电、农林生物质发电、垃圾发电、余热余压余气发电、水电、风电、太阳能发电、地热发电、海洋能发电等所有发电类型；

2.计量点编号、电能表资产编号为国网山东省电力公司装表信息；

3.电厂指全量发电厂，包括公用、自备电厂。附件4中电厂名称与附件1、附件2保持一致。